**Приложение 4**

**К приказу ФАС России**

**от 18 января 2019 года № 38/19**

**Форма 6**

**Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Тополь М»**

**ФАС России от 18.01.2019 №38/19 за июнь 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка входа в газораспределительную сеть | Точка выхода из газораспределительной сети | Наименование потребителя | Номер группы газопотребления/ транзит | Объемы газа в соответствии с поступившими заявками, млн. куб. м | Объемы газа в соответствии с удовлетворенными заявками, млн. куб. м | Свободная мощность газораспределительной сети, млн. куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ГРС Миасс | ООО «НОВАТЭК-Челябинск» | Население на бытовые нужды | 8 | 0,0794 | 0,0560 | -0,0234 |
| ГРС Миасс | ООО «УралТеплоСтрой»  | котельная | 4 | 0,1200 | 0,0823 | 0,0377 |
| ГРС Миасс | Васькин Н.С. | котельная | 6 | 0,0001 | 0,00000 | 0,0001 |
| ГРС Миасс | ООО «Приоритет» | котельная | 5 | 0,0007 | 0,0013 | -0,0006 |
| ИТОГО |  |  |  | 0,2002 | 0,1396 | 0,0138 |